## 总览
QuickCal V1 机械臂控制工单 | QuickCal V1 机械臂控制工单 | QuickCal V1 机械臂控制工单 | QuickCal V1 机械臂控制工单 | QuickCal V1 机械臂控制工单 | QuickCal V1 机械臂控制工单 | QuickCal V1 机械臂控制工单 | QuickCal V1 机械臂控制工单
用途：手套 IMU 工厂内参快速标定｜30 秒静止 + 六面 + 六方向 15°/s（+X/-X 为 Yaw ±45°、采集 6 s；Y、Z 均为 ±75°、采集 10 s）+ 分段三维磁翻转
执行摘要 | 执行摘要 | 执行摘要 | 执行摘要 | 执行摘要 | 执行摘要 | 执行摘要 | 执行摘要
版本 | QuickCal V1 | 目标 | 将 11 路 IMU 原始数据变为稳定、可重复的运动节点 | 状态 | 未开始 | 记录目录 | 由上位机创建
预计总时长 | 332 | 总采集时间 | 160 | 已完成动作 | 0 | 总动作数 | 20
机械臂动作 | 静止 / 六面 / 六方向 / 分段三维翻转 | 默认角速度 | 15 deg/s | 磁翻转 | 40 s Roll/Pitch + 2×10 s Yaw 摆动 | 写入条件 | 全部门槛通过
安全原则 | 所有旋转从中位进入、回中位退出；移动、加减速、反向过程不采样；夹具不得滑动。 | +X/-X（Yaw） | Yaw 轴为 +X/-X，陀螺扫描固定在 -45°→+45°、有效采集 6 s；Y、Z 轴固定在 -75°→+75°、有效采集 10 s，各动作完成后均回 0° 中位 | 通信 | USB 串口 + 工厂协议 | 输出 | 标定参数与原始记录
建议执行顺序 | 建议执行顺序 | 建议执行顺序 | 建议执行顺序 | 建议执行顺序 | 建议执行顺序 | 建议执行顺序 | 建议执行顺序
1 | 连接设备并填写 SN / 工位 | 2 | 先确认 +X/-X（Yaw）控制器允许 -45°→+45° 端点指令 | 3 | 按动作清单完成六面与六方向；Yaw 扫描范围 ±45°、采集 6 s；Y、Z 轴扫描范围均为 ±75°、采集 10 s | 4 | 勾选环境确认后进行分段三维磁翻转
5 | 核对所有动作状态和数据健康 | 6 | 点击求解并写入设备 | 7 | 等待 Flash 回读与 type=7 报告 | 8 | 保存记录后回安全位
说明 | 当前上位机未接入具体机械臂控制器；机器人到位后，由操作员或机器人接口触发“动作到位，开始采集”。
标定范围 | 加速度计：基础零偏/比例；陀螺仪：基础零偏/轴向比例；掌心磁力计：三维场覆盖。
升级方向 | 后续接入机械臂协议后，可将动作清单的阶段号、开始条件和完成回包直接映射为一键流程。

## 动作清单
QuickCal V1 机械臂逐步动作清单 | QuickCal V1 机械臂逐步动作清单 | QuickCal V1 机械臂逐步动作清单 | QuickCal V1 机械臂逐步动作清单 | QuickCal V1 机械臂逐步动作清单 | QuickCal V1 机械臂逐步动作清单 | QuickCal V1 机械臂逐步动作清单 | QuickCal V1 机械臂逐步动作清单 | QuickCal V1 机械臂逐步动作清单 | QuickCal V1 机械臂逐步动作清单 | QuickCal V1 机械臂逐步动作清单 | QuickCal V1 机械臂逐步动作清单 | QuickCal V1 机械臂逐步动作清单 | QuickCal V1 机械臂逐步动作清单 | QuickCal V1 机械臂逐步动作清单 | QuickCal V1 机械臂逐步动作清单
机械臂仅在“开始条件”满足时触发采集。移动、加速、减速、反向均不得作为拟合数据。状态列可由操作员填写，也可在后续接入机器人接口后自动更新。 | 机械臂仅在“开始条件”满足时触发采集。移动、加速、减速、反向均不得作为拟合数据。状态列可由操作员填写，也可在后续接入机器人接口后自动更新。 | 机械臂仅在“开始条件”满足时触发采集。移动、加速、减速、反向均不得作为拟合数据。状态列可由操作员填写，也可在后续接入机器人接口后自动更新。 | 机械臂仅在“开始条件”满足时触发采集。移动、加速、减速、反向均不得作为拟合数据。状态列可由操作员填写，也可在后续接入机器人接口后自动更新。 | 机械臂仅在“开始条件”满足时触发采集。移动、加速、减速、反向均不得作为拟合数据。状态列可由操作员填写，也可在后续接入机器人接口后自动更新。 | 机械臂仅在“开始条件”满足时触发采集。移动、加速、减速、反向均不得作为拟合数据。状态列可由操作员填写，也可在后续接入机器人接口后自动更新。 | 机械臂仅在“开始条件”满足时触发采集。移动、加速、减速、反向均不得作为拟合数据。状态列可由操作员填写，也可在后续接入机器人接口后自动更新。 | 机械臂仅在“开始条件”满足时触发采集。移动、加速、减速、反向均不得作为拟合数据。状态列可由操作员填写，也可在后续接入机器人接口后自动更新。 | 机械臂仅在“开始条件”满足时触发采集。移动、加速、减速、反向均不得作为拟合数据。状态列可由操作员填写，也可在后续接入机器人接口后自动更新。 | 机械臂仅在“开始条件”满足时触发采集。移动、加速、减速、反向均不得作为拟合数据。状态列可由操作员填写，也可在后续接入机器人接口后自动更新。 | 机械臂仅在“开始条件”满足时触发采集。移动、加速、减速、反向均不得作为拟合数据。状态列可由操作员填写，也可在后续接入机器人接口后自动更新。 | 机械臂仅在“开始条件”满足时触发采集。移动、加速、减速、反向均不得作为拟合数据。状态列可由操作员填写，也可在后续接入机器人接口后自动更新。 | 机械臂仅在“开始条件”满足时触发采集。移动、加速、减速、反向均不得作为拟合数据。状态列可由操作员填写，也可在后续接入机器人接口后自动更新。 | 机械臂仅在“开始条件”满足时触发采集。移动、加速、减速、反向均不得作为拟合数据。状态列可由操作员填写，也可在后续接入机器人接口后自动更新。 | 机械臂仅在“开始条件”满足时触发采集。移动、加速、减速、反向均不得作为拟合数据。状态列可由操作员填写，也可在后续接入机器人接口后自动更新。 | 机械臂仅在“开始条件”满足时触发采集。移动、加速、减速、反向均不得作为拟合数据。状态列可由操作员填写，也可在后续接入机器人接口后自动更新。
所有时间单位为秒；J 列为公式汇总，可按实际机械臂节拍调整 F:I 列。 | 所有时间单位为秒；J 列为公式汇总，可按实际机械臂节拍调整 F:I 列。 | 所有时间单位为秒；J 列为公式汇总，可按实际机械臂节拍调整 F:I 列。 | 所有时间单位为秒；J 列为公式汇总，可按实际机械臂节拍调整 F:I 列。 | 所有时间单位为秒；J 列为公式汇总，可按实际机械臂节拍调整 F:I 列。 | 所有时间单位为秒；J 列为公式汇总，可按实际机械臂节拍调整 F:I 列。 | 所有时间单位为秒；J 列为公式汇总，可按实际机械臂节拍调整 F:I 列。 | 所有时间单位为秒；J 列为公式汇总，可按实际机械臂节拍调整 F:I 列。 | 所有时间单位为秒；J 列为公式汇总，可按实际机械臂节拍调整 F:I 列。 | 所有时间单位为秒；J 列为公式汇总，可按实际机械臂节拍调整 F:I 列。 | 所有时间单位为秒；J 列为公式汇总，可按实际机械臂节拍调整 F:I 列。 | 所有时间单位为秒；J 列为公式汇总，可按实际机械臂节拍调整 F:I 列。 | 所有时间单位为秒；J 列为公式汇总，可按实际机械臂节拍调整 F:I 列。 | 所有时间单位为秒；J 列为公式汇总，可按实际机械臂节拍调整 F:I 列。 | 所有时间单位为秒；J 列为公式汇总，可按实际机械臂节拍调整 F:I 列。 | 所有时间单位为秒；J 列为公式汇总，可按实际机械臂节拍调整 F:I 列。
序号 | 阶段 | 动作名称 | 机械臂目标 / 控制动作 | 开始条件 | 移动/预置 (s) | 稳定/加速 (s) | 采集 (s) | 退出/停止 (s) | 单步总时长 (s) | 工站阶段码 | 上位机动作 | 记录的数据 | 通过条件 | 执行状态 | 备注
P0 | 准备 | 设备与夹具检查 | 机械臂停在安全位；夹具锁紧；确认线束无拉扯和卡滞 | 设备已连接；11 路原始 IMU 在线 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | — | 查询固件、检查 type=9/type=11 在线掩码 | 在线掩码、固件版本、产品 SN、工位 | 11 路在线；使用工厂固件；夹具无滑动 | 未开始 | 不采样
P1 | 静止基线 | 30 秒静止 | 机械臂保持中性姿态，夹具与手套完全静止 | 静置至少 2 秒；无振动 | 0 | 2 | 30 | 0 | 32 | ​0x01 | 开始工厂会话；记录基线 | 11 路 Gyro/Acc 原始值；掌心磁 SET/RESET | 陀螺无明显跳变；原始流连续 | 未开始 | 用于零偏基线
A01 | 六面 | +X 面 | 重力投影到夹具 +X；到位后保持不动 | 机器人到位 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | ​0x10 | 标记阶段并采集 | 11 路 Acc/Gyro 原始数据 | 采集期间机械臂零角速度 | 未开始 | 移动过程不采样
A02 | 六面 | -X 面 | 重力投影到夹具 -X；到位后保持不动 | 机器人到位 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | ​0x11 | 标记阶段并采集 | 11 路 Acc/Gyro 原始数据 | 采集期间机械臂零角速度 | 未开始 | 移动过程不采样
A03 | 六面 | +Y 面 | 重力投影到夹具 +Y；到位后保持不动 | 机器人到位 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | ​0x12 | 标记阶段并采集 | 11 路 Acc/Gyro 原始数据 | 采集期间机械臂零角速度 | 未开始 | 移动过程不采样
A04 | 六面 | -Y 面 | 重力投影到夹具 -Y；到位后保持不动 | 机器人到位 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | ​0x13 | 标记阶段并采集 | 11 路 Acc/Gyro 原始数据 | 采集期间机械臂零角速度 | 未开始 | 移动过程不采样
A05 | 六面 | +Z 面 | 重力投影到夹具 +Z；到位后保持不动 | 机器人到位 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | ​0x14 | 标记阶段并采集 | 11 路 Acc/Gyro 原始数据 | 采集期间机械臂零角速度 | 未开始 | 移动过程不采样
A06 | 六面 | -Z 面 | 重力投影到夹具 -Z；到位后保持不动 | 机器人到位 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | ​0x15 | 标记阶段并采集 | 11 路 Acc/Gyro 原始数据 | 采集期间机械臂零角速度 | 未开始 | 移动过程不采样
G01 | 陀螺 | +X（Yaw），15 deg/s（±45°） | 从 +X（Yaw）负向 45° 预置，匀速转至正向 45°；仅匀速平台记录 6 s，随后回 0° 中位 | 实际速度稳定；无夹具滑动；Yaw 已在 0° 中位 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | ​0x20 | 在匀速平台开始采集 | 11 路 Gyro/Acc 原始值、实际角速度、+X（Yaw）位置 | 不越过 ±45°；加速/减速/回中位不采样 | 未开始 | +X 为本工位 Yaw 轴；直达 ±45°端点；回中位后再进入下一步
G02 | 陀螺 | -X（Yaw），15 deg/s（±45°） | 从 +X（Yaw）正向 45° 预置，匀速转至负向 45°；仅匀速平台记录 6 s，随后回 0° 中位 | 实际速度稳定；无夹具滑动；Yaw 已在 0° 中位 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | ​0x21 | 在匀速平台开始采集 | 11 路 Gyro/Acc 原始值、实际角速度、+X（Yaw）位置 | 不越过 ±45°；加速/减速/回中位不采样 | 未开始 | -X 为本工位 Yaw 轴；直达 ±45°端点；回中位后再进入下一步
G03 | 陀螺 | +Y，15 deg/s | 从 Y 负向 75° 预置，匀速转至 Y 正向 75°；仅匀速平台记录，随后回 Y 中位 | 实际速度稳定；无夹具滑动 | 2 | 1 | 10 | 2 | 15 | ​0x22 | 在匀速平台开始采集 | 11 路 Gyro/Acc 原始值、实际角速度 | 加速/减速/回中位未进入采集窗口 | 未开始 | 不得累计转角；回中位后再进入下一步
G04 | 陀螺 | -Y，15 deg/s | 从 Y 正向 75° 预置，匀速转至 Y 负向 75°；仅匀速平台记录，随后回 Y 中位 | 实际速度稳定；无夹具滑动 | 2 | 1 | 10 | 2 | 15 | ​0x23 | 在匀速平台开始采集 | 11 路 Gyro/Acc 原始值、实际角速度 | 加速/减速/回中位未进入采集窗口 | 未开始 | 不得累计转角；回中位后再进入下一步
G05 | 陀螺 | +Z，15 deg/s | 从 Z 负向 75° 预置，匀速转至 Z 正向 75°；仅匀速平台记录，随后回 Z 中位 | 实际速度稳定；无夹具滑动；Z 轴已在 0° 中位 | 2 | 1 | 10 | 2 | 15 | ​0x24 | 在匀速平台开始采集 | 11 路 Gyro/Acc 原始值、实际角速度 | 加速/减速/回中位未进入采集窗口；Z 轴不越过 ±75° | 未开始 | 不得累计转角；回中位后再进入下一步
G06 | 陀螺 | -Z，15 deg/s | 从 Z 正向 75° 预置，匀速转至 Z 负向 75°；仅匀速平台记录，随后回 Z 中位 | 实际速度稳定；无夹具滑动；Z 轴已在 0° 中位 | 2 | 1 | 10 | 2 | 15 | ​0x25 | 在匀速平台开始采集 | 11 路 Gyro/Acc 原始值、实际角速度 | 加速/减速/回中位未进入采集窗口；Z 轴不越过 ±75° | 未开始 | 不得累计转角；回中位后再进入下一步
M01 | 磁翻转 | Roll/Pitch 三维覆盖 40 秒（Yaw 中位） | Yaw 保持 0° 附近，仅用 Roll/Pitch 连续大角度翻转；不得单平面往复 | 已确认磁环境稳定；SET/RESET 数据流正常；Yaw 在中位 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | ​0x30 | 标记 M01 并连续采集 | 掌心磁场、SET/RESET 成对数据、11 路原始 IMU | SET/RESET 连续；Roll/Pitch 均有正负向覆盖 | 未开始 | 全程避免机器人金属结构靠近传感器
M02 | 磁翻转 | Yaw 正向摆动 10 秒（0°→正向安全位→0°） | 从 0° 中位缓慢摆向 Yaw 正向安全位，再回 0°；不得接近软限位 | M01 完成；限位参数 B14=通过 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ​0x31 | 标记 M02 并连续采集 | 掌心磁场、SET/RESET 成对数据、Yaw 位置 | Yaw 未越过 B11；有效 SET/RESET 连续 | 未开始 | 仅作单侧摆动；回中位后再进入 M03
M03 | 磁翻转 | Yaw 负向摆动 10 秒（0°→负向安全位→0°） | 从 0° 中位缓慢摆向 Yaw 负向安全位，再回 0°；不得接近软限位 | M02 完成；Yaw 已回 0° 中位 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ​0x32 | 标记 M03 并连续采集 | 掌心磁场、SET/RESET 成对数据、Yaw 位置 | Yaw 未越过 B10；有效 SET/RESET 连续 | 未开始 | 仅作单侧摆动；回中位后再进入 M04
M04 | 磁翻转 | Yaw 回中位并停止 5 秒 | 确认 Yaw=0° 中位，机械臂停止且线束无受力 | M01-M03 完成；Yaw 已回中位 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ​0x33 | 标记 M04，结束磁采集 | Yaw 中位状态、最后时间戳 | Yaw 中位确认；无软限位告警 | 未开始 | 不采样；作为安全收尾
S01 | 提交 | 求解并写入 | 机械臂保持安全静止，禁止断电或拔线 | P1/A01-A06/G01-G06/M01-M04 全部完成 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 结束 | 关闭会话、求解、写入 Flash、回读 | type=7 标定报告、写入 ACK | 11 路 Gyro、11 路 Acc 求解及 Flash 回读均通过 | 未开始 | 失败时不得覆盖已知合格参数
S02 | 收尾 | 回安全位与归档 | 机械臂回安全位，可安全拆卸工件 | 上位机显示通过或失败 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | — | 保存 CSV、session.json、result.json | 原始数据、阶段标记、结果文件 | 记录目录完整，SN/工位可追溯 | 未开始 | 结束后再释放工件
总计（可调整 F:I 列及“限位参数”后自动重算） | 总计（可调整 F:I 列及“限位参数”后自动重算） | 总计（可调整 F:I 列及“限位参数”后自动重算） | 总计（可调整 F:I 列及“限位参数”后自动重算） | 总计（可调整 F:I 列及“限位参数”后自动重算） | 总计（可调整 F:I 列及“限位参数”后自动重算） | 总计（可调整 F:I 列及“限位参数”后自动重算） | 总计（可调整 F:I 列及“限位参数”后自动重算） | 总计（可调整 F:I 列及“限位参数”后自动重算） | 332 | 预估总时长包括检查、采集、提交与回安全位；不含人工装夹和重试。X（Yaw）G01/G02 按 ±45°、15 deg/s 自动重算为 6 s 有效采集；Y/Z 的 G03-G06 均为 ±75°、15 deg/s、10 s 匀速采集。 | 预估总时长包括检查、采集、提交与回安全位；不含人工装夹和重试。Yaw 的 G05/G06 时长随安全限位自动重算。 | 预估总时长包括检查、采集、提交与回安全位；不含人工装夹和重试。Yaw 的 G05/G06 时长随安全限位自动重算。 | 预估总时长包括检查、采集、提交与回安全位；不含人工装夹和重试。Yaw 的 G05/G06 时长随安全限位自动重算。 | 预估总时长包括检查、采集、提交与回安全位；不含人工装夹和重试。Yaw 的 G05/G06 时长随安全限位自动重算。 | 预估总时长包括检查、采集、提交与回安全位；不含人工装夹和重试。Yaw 的 G05/G06 时长随安全限位自动重算。

## 接口与安全
机械臂—上位机握手与安全条件 | 机械臂—上位机握手与安全条件 | 机械臂—上位机握手与安全条件 | 机械臂—上位机握手与安全条件 | 机械臂—上位机握手与安全条件 | 机械臂—上位机握手与安全条件
以下为建议的逻辑事件，可映射到具体机器人控制器的 TCP、SDK、IO 或现场总线协议。未提供机器人型号前，不固定实际报文格式。 | 以下为建议的逻辑事件，可映射到具体机器人控制器的 TCP、SDK、IO 或现场总线协议。未提供机器人型号前，不固定实际报文格式。 | 以下为建议的逻辑事件，可映射到具体机器人控制器的 TCP、SDK、IO 或现场总线协议。未提供机器人型号前，不固定实际报文格式。 | 以下为建议的逻辑事件，可映射到具体机器人控制器的 TCP、SDK、IO 或现场总线协议。未提供机器人型号前，不固定实际报文格式。 | 以下为建议的逻辑事件，可映射到具体机器人控制器的 TCP、SDK、IO 或现场总线协议。未提供机器人型号前，不固定实际报文格式。 | 以下为建议的逻辑事件，可映射到具体机器人控制器的 TCP、SDK、IO 或现场总线协议。未提供机器人型号前，不固定实际报文格式。
顺序 | 发送方 | 建议事件 | 要做的事 | 必要字段 | 超时/失败处理
1 | 上位机 | SESSION_START | 确认固件、11 路在线、SN 和工位后创建记录目录 | 产品 SN、工位、会话 ID | 任一检查失败：不启动会话
2 | 机械臂 | READY | 回安全位，确认夹具锁紧和线束安全 | 安全位、夹具状态、故障码 | 未就绪：保持安全位
3 | 上位机 | MOVE_STEP | 下发当前动作清单中的序号和动作要求 | 步骤号、阶段码、目标姿态/速度 | 通讯失败：暂停，不进入采集
4 | 机械臂 | IN_POSITION | 静态动作到位；或陀螺仪达到稳定匀速 | 实际 TCP、实际角速度、时间戳 | 超时：标记需重试
5 | 上位机 | CAPTURE_START | 发送工站阶段标记并开始定时采集 | 阶段码、采集秒数、会话 ID | 原始流中断：立即放弃当前动作
6 | 机械臂 | HOLD / CONSTANT_RATE | 静态时保持不动；旋转时保持匀速平台 | 实际速度、到位状态 | 速度异常：当前动作需重试
7 | 上位机 | CAPTURE_DONE | 采集结束，写入阶段完成标记 | 步骤号、完成时间 | 数据完整后才允许下一步
8 | 任一方 | ABORT / FAULT | 急停、夹具滑动、通信中断或供电异常时立即中止 | 故障码、步骤号、时间 | 发送 MCAL_ABORT；不写入参数
9 | 上位机 | SOLVE_AND_STORE | 全部门槛通过后求解、写入 Flash 并回读 | 会话 ID、质量结果 | 失败：保留设备旧参数
必须遵守的安全与数据原则 | 陀螺动作：Roll/Pitch 仅在 -75°→+75° 的 15 deg/s 匀速段采集，完整扫描记录 10 秒；Yaw 的采集时间和安全位必须按“限位参数”计算。 | 必须遵守的安全与数据原则 | 必须遵守的安全与数据原则 | 必须遵守的安全与数据原则 | 必须遵守的安全与数据原则
1 | 静态六面动作：机械臂到位后先稳定 2 秒，再由上位机记录 3 秒；移动过程不能进入数据文件。
2 | 陀螺动作：Y、Z 轴均在中位附近 -75°→+75° 的 15 deg/s 匀速平台采集 10 s；Yaw（+X/-X）在 -45°→+45° 的 15 deg/s 匀速平台采集 6 s。移动、加减速、反向与回中位不采样；执行前确认控制器允许端点指令。
3 | Yaw 原则：从 0° 中位进入，到一侧安全位后必须回 0°；严禁连续累计转角，也不得按 360° 旋转假设编程。
4 | 磁翻转：40 秒 Roll/Pitch 覆盖 + 10 秒 Yaw 正向摆动 + 10 秒 Yaw 负向摆动；每段 Yaw 动作均回中位。磁环境变化必须停止并重试。
5 | 写入前必须满足：11 路在线、全部动作完成、SET/RESET 有效数据足够、三轴磁覆盖合格。
6 | 当前表中的事件名是接口合同草案；确认机械臂型号后再固化为实际 TCP/SDK 指令。

## 限位参数
QuickCal V1 机械臂 +X/-X（Yaw）限位参数 | QuickCal V1 机械臂限位参数 | QuickCal V1 机械臂限位参数 | QuickCal V1 机械臂限位参数 | QuickCal V1 机械臂限位参数 | QuickCal V1 机械臂限位参数
先由机械臂同事读取 +X/-X（Yaw）控制器软限位，再填写 B5:B9。禁止按机械本体理论极限直接运行；所有动作从中位进入，完成后必须回中位。 | 先由机械臂同事读取控制器软限位，再填写 B5:B9。禁止按机械本体理论极限直接运行；所有动作从中位进入，完成后必须回中位。 | 先由机械臂同事读取控制器软限位，再填写 B5:B9。禁止按机械本体理论极限直接运行；所有动作从中位进入，完成后必须回中位。 | 先由机械臂同事读取控制器软限位，再填写 B5:B9。禁止按机械本体理论极限直接运行；所有动作从中位进入，完成后必须回中位。 | 先由机械臂同事读取控制器软限位，再填写 B5:B9。禁止按机械本体理论极限直接运行；所有动作从中位进入，完成后必须回中位。 | 先由机械臂同事读取控制器软限位，再填写 B5:B9。禁止按机械本体理论极限直接运行；所有动作从中位进入，完成后必须回中位。
+X/-X（Yaw）限位输入与自动计算 | Yaw 限位输入与自动计算 | Yaw 限位输入与自动计算 | Yaw 限位输入与自动计算 | Yaw 限位输入与自动计算 | Yaw 限位输入与自动计算
输入：+X（Yaw）负向控制器软限位（°） | -45 | 当前标定路径端点为 -45°；执行前确认控制器允许到达该端点
输入：+X（Yaw）正向控制器软限位（°） | 45 | 当前标定路径端点为 +45°；执行前确认控制器允许到达该端点
输入：两端安全余量（°） | 0 | 直达端点版：不额外保留角度余量；仅在控制器允许端点指令时使用
输入：Yaw 陀螺标定角速度（°/s） | 15 | 仅匀速平台计入标定数据
输入：最短有效采集时间（s） | 2 | 若达不到，必须降低角速度或调整路径
计算：+X（Yaw）负向安全位（°） | -45 | 从中位向负向的最大允许标定位置
计算：+X（Yaw）正向安全位（°） | 45 | 从中位向正向的最大允许标定位置
计算：+X（Yaw）单次有效扫描角度（°） | 90 | 负向安全位到正向安全位之间的可采样角度
计算：+X（Yaw）单方向有效采集时间（s） | 6 | G01 / G02 的 H 列自动引用；仅匀速段有效
判定：+X（Yaw）路径是否可执行 | 通过 | 必须为“通过”后才允许执行 G01 / G02
控制原则 | 所有 +X/-X（Yaw）动作均从 0° 中位进入，完成后回 0°；严禁累计转角。 | 适用于总 yaw 行程仅约 100°–200° 的机械臂
其他旋转轴限制 | 其他旋转轴限制 | 其他旋转轴限制 | 其他旋转轴限制 | 其他旋转轴限制 | 其他旋转轴限制
轴 | 路径限制 | 执行规则
Y / Z（Roll / Pitch） | 单次扫描 ±75°；不使用累计转角 | G03-G06 均在 -75° → +75° 间采样；完成后回各自中位。
Yaw | +X/-X（Yaw）仅按 B5:B7 推导出的安全位运行，不假设可连续 360° | G01/G02 仅在 B14=通过时执行；M02/M03 仅向一侧摆动后回中位。
全部旋转轴 | 移动、加减速、反向和回中位均不得计入拟合数据 | 若任何轴接近软限位、超速、夹具滑动或通讯异常，立即中止并保留旧参数。